## LIST 1 ZZZZ
|  |  |  | REPUBLIKA SRBIJA |  | Reg.broj: 4-490-00
|  |  |  | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJЕ |  | Tekući račun: 840-269661-28
|  |  |  | VRANJE |  | Matični broj: 7205830
|  |  |  | 17 500 Vranje, J. J. Lunge br. 1 |  | PIB 100547873
É 017/421-310, Faks: 017/400-271, E mail: zzjzvr@mts.rs
MESE^NI IZVE[TAJI O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA
Tabela 2: ANALIZA TALOŽNIH MATERIJA | [6 empty] | LIST 1
MESTO: | VRANJE |  | LOKACIJA: ZZJZ |  | Mesec: | MAJ 2019.GOD.
STATISTIKA/ | Ukupne |  | Spec.el. |  |  | Amonijum
PARAMETRI | talo/.materije | pH vrednost | provodljiv. | Sulfati | Hloridi | jon | Nitrati
| mg/m2/dan |  | mikro S/cm | mg/m2/dan | mg/m2/dan | mgN/m2/dan | mgN/m2/dan
Maksimalno dozvoljena vrednost | 450
Broj merenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vrednost | 126.8 | 6.9 | 106 | 2.2 | 6.2 | 0.7 | 11.4
preko MDV | 0

## LIST 2 ZZZZ
|  |  |  | REPUBLIKA SRBIJA |  | Reg.broj: 4-490-00
|  |  |  | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJЕ |  | Tekući račun: 840-269661-28
|  |  |  | VRANJE |  | Matični broj: 7205830
|  |  |  | 17 500 Vranje, J. J. Lunge br. 1 |  | PIB 100547873
É 017/421-310, Faks: 017/400-271, E mail: zzjzvr@mts.rs
MESE^NI IZVE[TAJI O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA
Tabela 2: ANALIZA TALOŽNIH MATERIJA | [5 empty] | LIST2
MESTO: | VRANJE |  | LOKACIJA:ZZJZ |  | Mesec: MAJ 2019.GOD.
Urbana zona
STATISTIKA/ |  |  | Rastvorne | Nerastvorne | Sagorljivi | sadr/aj
PARAMETRI | Nitriti | Kalcijum | materije | materije | deo | pepela
| mg/m2/dan | mg/m2/dan | mg/m2/dan | mg/m2/dan | mg/m2/dan | mg/m2/dan
Broj merenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vrednost | 0.031 | 9.9 | 117.4 | 9.4 | 2 | 7.7

## LIST 1 OS
|  |  |  | REPUBLIKA SRBIJA |  | Reg.broj: 4-490-00
|  |  |  | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJЕ |  | Tekući račun: 840-269661-28
|  |  |  | VRANJE |  | Matični broj: 7205830
|  |  |  | 17 500 Vranje, J. J. Lunge br. 1 |  | PIB 100547873
É 017/421-310, Faks: 017/400-271, E mail: zzjzvr@mts.rs
MESE^NI IZVE[TAJI O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA
Tabela 2: ANALIZA TALOŽNIH MATERIJA | [6 empty] | LIST 1
MESTO: | VRANJE |  | LOKACIJA:O[ Svetozar Markovi} ZZJZ |  | Mesec: | MAJ 2019.god..
STATISTIKA/ | Ukupne |  | Spec.el. |  |  | Amonijum
PARAMETRI | talo/.materije | pH vrednost | provodljiv. | Sulfati | Hloridi | jon | Nitrati
| mg/m2/dan |  | mikro S/cm | mg/m2/dan | mg/m2/dan | mgN/m2/dan | mgN/m2/dan
Maksimalno dozvoljena vrednost | 450
Broj merenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vrednost | 41.3 | 7.2 | 72 | 0.4 | 2.5 | 0.09 | 1.5
preko MDV | 0

## LIST 2 OS
|  |  |  | REPUBLIKA SRBIJA |  | Reg.broj: 4-490-00
|  |  |  | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJЕ |  | Tekući račun: 840-269661-28
|  |  |  | VRANJE |  | Matični broj: 7205830
|  |  |  | 17 500 Vranje, J. J. Lunge br. 1 |  | PIB 100547873
É 017/421-310, Faks: 017/400-271, E mail: zzjzvr@mts.rs
MESE^NI IZVE[TAJI O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA
Tabela 2: ANALIZA TALOŽNIH MATERIJA | [5 empty] | LIST2
MESTO: | VRANJE |  | LOKACIJA:O{ Svetozar Markovi} |  | Mesec: MAJ 2019.GOD.
Urbana zona
STATISTIKA/ |  |  | Rastvorne | Nerastvorne | Sagorljivi | sadr/aj
PARAMETRI | Nitriti | Kalcijum | materije | materije | deo | pepela
| mg/m2/dan | mg/m2/dan | mg/m2/dan | mg/m2/dan | mg/m2/dan | mg/m2/dan
Broj merenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vrednost | 0.013 | 6.4 | 25.3 | 16 | 2.1 | 13.9

## TABELA zag mater
[6 empty] | REPUBLIKA SRBIJA |  | Reg.broj: 4-490-00
[6 empty] | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJЕ |  | Tekući račun: 840-269661-28
[6 empty] | VRANJE |  | Matični broj: 7205830
|  |  |  | 17 500 Vranje, J. J. Lunge br. 1 |  |  |  | PIB 100547873
É 017/421-310, Faks: 017/400-271, E mail: zzjzvr@mts.rs
MESEČNI IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI OPŠTINE VRANJE ZA MESEC MAJ 2019.GOD.
OSNOVNE ZAGAĐUJUĆE MATERIJE
| MERNO MESTO: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE | [5 empty] | MERNO MESTO:O[ SVETOZAR MARKOVI] VRANJE
| DANI | SO2 mikrog/m3 za 24h | DIM mikrog/m3 za 24h | NO2 mikrog/m3 za 24h | Indeks kval.vazd SAQI 11 |  | DANI | SO2 mikrog/m3 za 24h | DIM mikrog/m3 za 24h | NO2 mikrog/m3 za 24h | Indeks kval.vazd SAQI 11
| 1 | 17.2 | 6.5 | 25.3 | 1 |  | 1 | 18.4 | 5.9 | 23.1 | 1
| 2 | 19.2 | 8.6 | 22.9 | 1 |  | 2 | 12.8 | 6 | 22 | 1
| 3 | 16.4 | 10.1 | 24.8 | 1 |  | 3 | 12.9 | 6 | 26.6 | 1
| 4 | 13.6 | 10.1 | 29.2 | 1 |  | 4 | 11 | 7.3 | 20.8 | 1
| 5 | 8.9 | 7.2 | 23.8 | 1 |  | 5 | 16.6 | 6 | 13.8 | 1
| 6 | 7.0 | 5.8 | 20.2 | 1 |  | 6 | 10.7 | 5.8 | 24.1 | 1
| 7 | 6.9 | 5.8 | 14.2 | 1 |  | 7 | 16.3 | 8.5 | 25.3 | 1
| 8 | 7 | 5.8 | 15.3 | 1 |  | 8 | 11.8 | 10.1 | 22.1 | 1
| 9 | 7.0 | 5.8 | 11.0 | 1 |  | 9 | 15.7 | 7.3 | 16.3 | 1
| 10 | 9.8 | 5.8 | 10.6 | 1 |  | 10 | 17.6 | 7.3 | 18.2 | 1
| 11 | 17.3 | 5.9 | 14.0 | 1 |  | 11 | 12.9 | 6 | 14.4 | 1
| 12 | 9.0 | 7.2 | 14.9 | 1 |  | 12 | 18.6 | 6 | 19.1 | 1
| 13 | 8.0 | 8.6 | 17.1 | 1 |  | 13 | 16.5 | 5.9 | 20.3 | 1
| 14 | 9.8 | 5.8 | 24.9 | 1 |  | 14 | 16.5 | 5.9 | 18.2 | 1
| 15 | 11.7 | 5.9 | 19.4 | 1 |  | 15 | 14.7 | 5.9 | 21.7 | 1
| 16 | 16.3 | 10.0 | 18.6 | 1 |  | 16 | 12.7 | 5.9 | 20.2 | 1
| 17 | 17.3 | 5.9 | 22.0 | 1 |  | 17 | 9.6 | 6.3 | 20.3 | 1
| 18 | 19.4 | 6.0 | 17.5 | 1 |  | 18 | 17.9 | 6.1 | 19.4 | 1
| 19 | 17.6 | 10.2 | 18.7 | 1 |  | 19 | 9.4 | 6.2 | 20.2 | 1
| 20 | 12.6 | 8.5 | 23.7 | 1 |  | 20 | 16.7 | 6.0 | 19.5 | 1
| 21 | 18.2 | 8.6 | 21.9 | 1 |  | 21 | 13.2 | 6.0 | 19.7 | 1
| 22 | 9.0 | 7.3 | 20.7 | 1 |  | 22 | 9.9 | 5.9 | 19.3 | 1
| 23 | 16.5 | 10.1 | 18.5 | 1 |  | 23 | 10.7 | 7.8 | 20.2 | 1
| 24 | 18.4 | 5.9 | 20.3 | 1 |  | 24 | 7.3 | 8.8 | 12.4 | 1
| 25 | 10.9 | 6.0 | 15.1 | 1 |  | 25 | 11.2 | 6.1 | 15.0 | 1
| 26 | 16.7 | 6.0 | 21.4 | 1 |  | 26 | 11.3 | 6.2 | 15.4 | 1
| 27 | 15.7 | 6.0 | 25.5 | 1 |  | 27 | 6.4 | 7.5 | 14.6 | 1
| 28 | 18.6 | 6.0 | 21.7 | 1 |  | 28 | 14.2 | 6.2 | 13.7 | 1
| 29 | 11.9 | 7.3 | 21.7 | 1 |  | 29 | 9.6 | 6.3 | 14.3 | 1
| 30 | 13.7 | 8.7 | 19.5 | 1 |  | 30 | 16.1 | 6.1 | 15.3 | 1
| 31 | 10.8 | 5.9 | 20.1 | 1 |  | 31 | 11.0 | 6.0 | 15.5 | 1
| Grani~na vrednost (GV) | 125 |  | 85 |  |  | Grani~na vrednost (GV) | 125 |  | 85
| Tolerantna vrednost(TV) | 125 |  | 125 |  |  | Tolerantna vrednost(TV) | 125 |  | 125
| Maksimalno dozvoljena vrednost(MDV) |  | 50 |  |  |  | Maksimalno dozvoljena vrednost(MDV) |  | 50
| Broj dana preko GV | 0 |  | 0 |  |  | Broj dana preko GV | 0 |  | 0
| Broj dana preko TV | 0 |  | 0 |  |  | Broj dana preko TV | 0 |  | 0
| Broj dana preko MDV |  | 0 |  |  |  | Broj dana preko MDV |  | 0
| Srednja mese~na vrednost | 13.3 | 7.2 | 19.7 |  |  | Srednja mese~na vrednost | 13.2 | 6.6 | 18.7
| Min | 6.9 | 5.8 | 10.6 |  |  | Min | 6.4 | 5.8 | 12.4
| Max | 19.4 | 10.2 | 29.2 |  |  | Max | 18.6 | 10.1 | 26.6
| C50 | 13.6 | 6 | 20.1 |  |  | C50 | 12.9 | 6.1 | 19.4
| C98 | 18.96 | 10.1 | 20.2 |  |  | C98 | 18.53 | 9.58 | 26.18

## SAQI 11
INDEKS | KVALITET VAZDUHA | UTICAJ NA ZDRAVLJE
1 | ODLICAN | Kvalitet vazduha je dobar i prisutno zagađenje vazduha predstavlja mali ili nikakav rizik.
2 | DOBAR | Kvalitet vazduha može da ima blaži negativni uticaj na zdravlje ljudi (osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca).
3 | PRIHVATLJIV | Osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca mogu da imaju tegobe u smislu otežanog disanja, kašljanja, suzenja očiju i pojačane sekrecije iz nosa. Ostali deo stanovništva verovatno neće osetiti negativan uticaj vazduha na zdravlje.
4 | ZAGAĐEN | Svako može početi da oseća negativan uticaj vazduha na zdravlje. Osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca mogu osetiti negativni uticaj vazduha na zdravlje.
5 | JAKO ZAGAĐEN | Svako može osetiti ozbiljan uticaj zagađenog vazduha na zdravlje (otežano disanje, kašljanje, osećaj stezanja, pištanja i šištanja u grudima, suzenje očiju, pojačana sekrecija iz nosa i neprijatan osećaj struganja/grebanja u grlu). Osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca treba da izbegavaju bilo kakvu aktivnost na otvorenom. Ostali deo stanovništva bi trebalo da izbegava produženu i napornu fizičku aktivnost. Ne preporučuje se otvaranje prozora i provetravanje zatvorenih prostorija.