[image: image1.png]



Република Србија         

ГРАД ВРАЊЕ                               

ГРАДСКА УПРАВА                    

Секретаријат за урбанизам и

имовинско правне послове   
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ           

Број:353-130/2015-07

08.06.2015.године

В Р А Њ Е 

                  Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања поступајући по захтеву Града Врања из Врања са седиштем у ул.Краља Милана бр.1,  на основу члана  53 а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”  бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл..6, 10, 11, 12, 13 и 14  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр.22/2015),  бр.61/2011), чл.192 Закона о општем управном поступку  (“Службени лист СРЈ“ број  33/97) и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења  под бројем 031-43/2013-05-1294 од 10.04.2013.године, издаје

      

   Л О К А Ц И Ј С К Е  У С Л О В Е



За изградњу инфраструктурног објекта, трасе водоводне мреже и трасе канализационе мреже у ул.Краља Стефана Првовенчаног у Врању, кроз к.п.бр.6830 и 5221 КО Врање 1  у оквиру плана Генералне регулације Зоне 1. Дужина трасе Магистралног вода водоводне мреже је 270,0 м пречника ДН400мм, дужина трасе секундарне водоводне мреже је 340,0 м,пречника ДН110, дужина канализационе мреже је 240,0 м, пречника УК300мм  и УК 400мм. Категорија објекта је “G”  а класификациони број  је 79%-222210-магистрални вод и секундарна водоводна мрежа у граду и 21%- 222312-колектор фекалне канализације.


Подносилац захтева је за предметне трасе водоводне и канализационе мреже  прибавио Потврду о решеним имовинским односима издату од Секретаријата за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања под бројем 465-55/2015-07 од 15.05.2015.године.


У сагласности на локацију  датoј од стране ПД “ЈУГОИСТОК” Ниш, Огранак Врање под бројем 6179/2 од 28.05.2015.године, на графичком прилогу су уцртани постојећи подземни 10кВ каблови и 0,4 кВ у делу трасе 1Е10 и 1Е1.У случају постојања надземне електроенергетске мреже која није снимљена  и нацртана на ситуационом плану придржавати се следећих услова: Закона о изградњи објеката напонског нивоа 1кВ до 400 кВ (“Сл.лист 18/92).

Према техничким условима за пројектовање и извођење радова Предузећа “Телеком Србија”, Извршна јединица Врање под бројем 7151-188670/2-2015 од 21.05.2015.године, планираним радовима не сме доћи  до угрожавања  механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања прикључење ТК саобраћаја и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.


Подносилац захтева је прибавио и сагласност ЈП ”Водовод” из Врања под бројем 1508/1 од 21.05.2015.године.


Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у  обавези  да уради Извод из пројекта, пројекат за грађевинску дозволу у складу са условима из ових Локцијских услова,  техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву на предметној парцели.

Ови локацијски услови се издаје на основу Плана генералне регулације Зоне 1 у Врању који је усвојен на седници Скупштине Града Врања  дана 10.11.2010.године под бројем 35-41/2010-12 („Службени гласник града Врања” бр.31/2010).


Уз захтев за издавање ових Локацијских услова  прибављена је и достављена следећа документација:


-Сагласност на локацију  издати од ПД „ЈУГОИСТОК“ Ниш, Огранак Врање, под бројем 6179/2  од 28.05.2015. године;

-Условна сагласност издатa од Предузећа „Телеком Србија“ Извршна јединица Врање, под бројем 7151-188670/2-2015 од 21.05.2015.године;

-Сагласност ЈП ”Водовод” из Врања под бројем 1508/1 од 21.05.2015.године;

-Потврда о решеним имовинским односима број 465-55/2015-07 од 15.05.2015.године;

-Уверење РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 956-01-12/2015 од 13.05.2015.године;

-Копија плана издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 956-01-13/2015 од 13.05.2015.године; 

-Копија плана издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 956-01-14/2015 од 18.05.2015.године; 

-Копија плана издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 953-1/2015-217 од 13.05.2015.године-две копије;

-Извод из листа непокретности број:14917 К.О.:Врање (1.) издат од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-1/2015-1146 од 13.05.2015.године; 

-Извод из листа непокретности број:14918 К.О.:Врање (1.) издат од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-1/2015-1146 од 13.05.2015.године; 


-Идејно решење урађено од ПР “ВИК ИНЖЕЊЕРИНГ” из  Врањска Бања  под бројем 28/2015 од 29.05.2015.године. Главни пројектант је дипл.инг.грађ. Срђан Спасић са лиценцом број 314 1143 03.


Саставни део ових Локацијских услова је и графички прилог.


Локацијски услови  важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарске парцеле за које је поднет захтев. 

Поука о правном средству: На локацијске услове може се поднети приговор надлежном  Градском већу Града Врање,  у року од 3 дана од дана достављања локцијских услова. 



Локацијске услове доставити: Подносиоцу захтева  и Архиви Градске управе Града Врања.


                                                     САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,




                   Радица Милић, дипл.инг.арх.

